资料检核需求表

| 设备 | 石灰投加系统 |  |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |
| 联络人 |  | 手机 |  | 邮箱 |  |
| 石灰原料 | 生石灰 |  | 密度0.75 | 粉状 |  |
|  | 熟石灰 |  | 密度0.5 | 粉状 | √ |
| 粉体消耗量 |  | Kg/h | 连续匀速投加/其他模式 |  |  |
| 料仓容积 |  | m³ | 存满用天数 | 天 | 材质:Q235/不锈钢 |
| 料仓称重 |  | 是/否 | 料仓料位监测 |  | 模拟量/位置开关量 |
| 配浆罐 | 浓度 | % | 水源压力 | MPa | 材质:Q235/不锈钢 |
| 储浆罐容积 |  | m³ | 液仓监测方式 |  | 材质:Q235/不锈钢 |
| 投加泵流量 |  | m³/h | 扬程 | 米 | 输送距离 |
| 自动化控制 | PLC+模块+触摸屏 品牌：西门子 |  | 其他主要元件品牌：施耐德 | 电控柜 | 材质: 碳钢喷涂/不锈钢 |
| 设备场所 | ①料仓 | 推荐：室外 | ②配制罐； ③储存罐； ④泵； ⑤电控柜 | 推荐：室内 | 如果放置室外，是否有遮阳棚？ |
| 电源、气源 | 380/220 | V | 仪表气源 | MPa | 消耗量：0.2m³/min |
| 其他说明 | 关键部件品牌要求：□进口；□国产优质；□国产一般。 |  |  |  |  |

上述数据表信息是供货商设计依赖的重要依据参考，请如实填写。如有其它说明，情尽可能详细。  感谢合作！

上海派因环境工程设备有限公司  王经理13386035159

影响设备价格的主要因素：

|  | 因素 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备尺寸大小 | 系统中每一台设备都有涉及大小 |
| 2 | 设备材质 | 碳钢、合金钢、不锈钢（多种）、非金属 |
| 3 | 防腐处理方式 | 油漆（种类很多）、衬塑、衬胶 |
| 4 | 关键产品品牌要求 □进口；□国产优质； □国产一般 | 除尘器、安全阀、破拱设备、计量设备、螺旋输送、电机、减速机、料位、流量计 |
| 5 | 对精密度的过分要求 | 浓度、重量、压力 |
| 6 | 自动化控制要求 | 防爆、柜体材质、元器件品牌、控制要求 |
| 7 | 供货范围、界限 | 设备范围、安装、技术指导、培训 |